## Sheet1
招标控制价
序号 | 项目名称 | 材 料 | 单位 | 数量 | 材料单价 （主材、辅料） | 人工单价 | 单价（材料+人工） | 小计
1 | 拆除原有门16套（宽1.6米，高3米） | 人工破坏性拆除 | ㎡ | 38 | 0 | 18 | 18 | 684
2 | 拆除后门洞修复 | #NAME? | 个 | 8 | 0 | 60 | 50 | 400
3 | 拆除教室原有风扇、灯具、电线、黑板、线槽等 | 每间教室吊扇8台，灯具16套，黑板1套，电视一台、窗帘80平方米，拆除人工费用，搬运至指定仓库堆放。 | 间 | 4 | 0 | 200 | 200 | 800
4 | 原教室课桌拆除 | 原课桌用膨胀螺丝固定在地面上，拆除课桌后，地在螺丝需要一起拆除。拆除人工费用，搬运至指定仓库堆放。 | 套 | 313 | 0 | 8 | 8 | 2504
5 | 拆除隔墙（240厚红砖墙，高3.5米） | 纯人工 | ㎡ | 83.85 | 0 | 38 | 38 | 3186.3
6 | 拆除后墙面修补 | 含人工及水泥沙修补、批荡 | M | 17.2 | 15 | 20 | 30 | 516
7 | 拆除地砖 | 纯人工破坏性拆除，并装袋不含运输 | ㎡ | 315 | 0 | 25 | 23 | 7245
8 | 拆除地脚线 | 纯人工破坏性拆除 | m | 115 | 0 | 6 | 6 | 690
9 | （240厚红砖墙，高3.5米） | 240厚多孔砖墙，水泥砂浆双抽抹灰。 | ㎡ | 22.5 | 75 | 45 | 100 | 2250
10 | 新旧墙连接处植钢筋 | 14#螺纹钢，长500MM，植入墙深度不小于10MM | 条 | 23 | 8 | 6 | 14 | 322
11 | 封消防管（150厚红砖墙，高4米） | 木龙骨框架15厘大芯板基础，石膏板饰面 | ㎡ | 8.25 | 75 | 63 | 130 | 1072.5
12 | 地面铺800*800地砖 | 含人工及水泥沙，自然缝铺贴，白水泥勾缝，黄聚晶抛光砖；东鹏、马可波罗、新中源品牌 | ㎡ | 315 | 58 | 35 | 90 | 28350
13 | 墙面贴瓷地脚线，高100MM | 含成品地砖加工开介成800*100，含人工铺贴及水泥沙等辅料,东鹏、马可波罗、新中源品牌 | m | 115 | 10 | 18 | 25 | 2875
14 | 轻质砖砌讲台 | 600*200*100mm轻质砖基础、水泥沙找平，讲台尺寸为：6080mm长*1600mm宽*150mm高 | ㎡ | 19.5 | 108 | 95 | 150 | 2925
15 | 门头封板，厚240MM | 轻钢龙骨双面15厘大芯板9厘石膏反饰面， | ㎡ | 12 | 100 | 70 | 150 | 1800
16 | 教室实木门，双面包门套(子母门） | 成品子母门（门洞尺寸1250mm*2200mm）订制，含安装及五金配件 | ㎡ | 11 | 550 | 65 | 600 | 6600
17 | 讲台墙面吸音板造型墙 | 木龙骨15厘大芯板基础，9厘厚纤维吸音板造型（小块拼接），做法按设计图纸 | ㎡ | 69.5 | 70 | 55 | 125 | 8687.5
18 | 600*600矿棉板吊顶 | 轻钢龙骨基层，含600*600矿棉板、龙骨、吊杆、安装人工，含损耗 | ㎡ | 315 | 45 | 15 | 60 | 18900
19 | 窗帘盒，（宽220高250） | 木龙骨15厘双层大芯板基础石膏板面造型，做法按设计图 | m | 78.6 | 48 | 40 | 80 | 6288
20 | 墙面刮腻子 | 环保腻子，两遍，打磨找平 | ㎡ | 295.5 | 6 | 8 | 14 | 4137
21 | 墙面防开裂处理 | 天花防开裂专用树脂补缝材料，含防裂网和防锈漆 | ㎡ | 198 | 2 | 3 | 5 | 990
22 | 墙面刷乳胶漆 | 立邦、多乐士、三棵树二合一环保内墙乳胶漆 | ㎡ | 295.5 | 5 | 6 | 11 | 3250.5
23 | 供电布线（暗装） | 2.5㎡阻燃铜芯线安装（阳工品牌） | m | 2976 | 1.6 | 0.8 | 2 | 5952
24 | 供电布线（暗装） | 4㎡阻燃铜芯线安装（阳工品牌） | m | 932.5 | 2.8 | 1 | 3.5 | 3263.75
25 | 供电布线（暗装） | 6㎡阻燃铜芯线安装（阳工品牌） | m | 164 | 3.9 | 1.5 | 5 | 820
26 | 供电布线（暗装） | 10㎡阻燃铜芯线安装（阳工品牌） | m | 376.5 | 7.9 | 2 | 8.5 | 3200.25
27 | 供电线管安装（暗装） | 20PVC阻燃线管安装（阳工品牌），含相关安装辅料 | m | 1433.5 | 3.8 | 6.8 | 10 | 14335
28 | 供电线管安装（暗装） | 25PVC阻燃线管安装（阳工品牌）含相关安装辅料 | m | 392.5 | 4.5 | 7.5 | 11.3 | 4435.25
29 | 供电线管安装（暗装） | 32PVC阻燃线管安装（阳工品牌）含相关安装辅料 | m | 129 | 5.8 | 9.5 | 14.5 | 1870.5
30 | 教室钢制暗装配电箱及电器元件 | 32位双层钢制暗装电箱，含箱内电器开关及辅料 | 套 | 4 | 300 | 150 | 400 | 1600
31 | 网络线路安装（暗装） | 六类网络，品牌：粤道，暗装，含20PVC线管及相关辅料 | m | 300 | 2 | 1 | 3 | 900
32 | HDMI高清线路安装（暗装） | 秋叶源品牌，暗装，含20PVC线管及相关辅料 | m | 120 | 15 | 2 | 17 | 2040
33 | 音响线路安装（暗装） | 秋叶源品牌，暗装，含20PVC线管及相关辅料 | m | 200 | 3.5 | 1 | 4.5 | 900
34 | 消防喷淋改造 | 隐形暗装喷淋头，原上喷改下喷，含消消防备案，设计、图纸盖章、验收合格证。 | 个 | 32 | 50 | 10 | 60 | 1920
35 | 消防烟感改造 | 原烟感下移至吊顶上，含消防备案，设计、图纸盖章、验收合格证。 | 个 | 16 | 25 | 10 | 35 | 560
36 | 开关插座 | 国际电工品牌开关插座（白色装暗），不含地插 | 个 | 71 | 20 | 5.2 | 25 | 1775
37 | 造型专用硅胶灯或者线条灯 | 2mm线条灯或者硅胶灯，（欧普、雷士品牌）造型按图造型订做。 | M | 27.5 | 26 | 15 | 40 | 1100
38 | 600*600LED天花灯 | 高光 LED节能灯，（欧普、雷士品牌） | 盏 | 42 | 90 | 10 | 100 | 4200
39 | 布艺窗帘 | 订做成品窗帘4米高，遮光布帘，遮光率100%，2倍褶皱，含五金配件及安装，按甲方样板订制 | ㎡ | 493 | 20 | 20 | 35 | 17255
40 | 脚手架 | 含人工及材料 | ㎡ | 327.5 | 0 | 8 | 8 | 2620
41 | 施工围挡 | 钢架框彩钢瓦围挡 | ㎡ | 81 | 18 | 5 | 23 | 1863
42 | 地面保护等施工辅助辅材 | 地面保护膜 | ㎡ | 315 | 3.5 | 2.4 | 5.8 | 1827
43 | 保洁 | 纯人工 | ㎡ | 315 | 0 | 6.2 | 6 | 1890
44 | 材料搬运费 | 材料搬运人工费 | 项 | 1 | 0 | 750 | 750 | 750
45 | 垃圾搬运费 | 垃圾搬运至指定地点并装车 | 项 | 1 | 0 | 750 | 750 | 750
46 | 垃圾外运费 | 请车外运至垃圾处理点 | 车 | 5 | 0 | 250 | 250 | 1250
47 | 夜间加班费 | 由于工期紧，赶工时需要加班进行施工 | 工日 | 25 | 0 | 150 | 150 | 3750
一、施工材料费 | [7 empty] | 185299.55
48 | 税金*9% | 工程类普通发票 | 项 | 1 |  |  |  | 16676.96
总计（一+二）： 备注：此项目需要持有特种作业证书施工，项目开工后，按照规定指定时间7天内完成。 | [7 empty] | 201976.51